## Planilha Orçamentaria
Obra: Centro de Referencia de assistencia Social- CRASS
Município: CARBONITA/MG
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Composição do BDI sugerida |  |  |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Composição de BDI Adotada | [5 empty] | BDI Proposto: |  |  |  | 25.36%
Garantia (G) |  |  |  |  | De | 0.8% | até | 1% | Garantia: |  |  | 0.8% |  |  | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) -1 (1-T) Observações: i) Fórmula de cálculo, composição do BDI e intervalos admissíveis nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU; ii) BDI entre 20,34% e 25,00%.
Risco (R) |  |  |  |  | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco: |  |  | 0.97%
Despesas financeiras (DF) |  |  |  |  | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras: |  |  | 1%
Administração Central (AC) |  |  |  |  | De | 3% | até | 5.5% | Administração central: |  |  | 4%
Lucro (L) |  |  |  |  | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro: |  |  | 8.96%
Tributos (T) |  |  |  |  | Conforme legislação |  |  |  | Tributos: |  |  | 7.15%
ITEM |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [6 empty] | UN |  | QUANT |  | VALORES (R$)
| CÓDIGO | FONTE | [12 empty] | CUSTO SEM BDI |  | CUSTO COM BDI
[15 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM | UNITÁRIO | TOTAL ITEM
1 |  |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | 74209/001 | SINAPI |  | Placa da obra em chapa de aço galvanizado | [6 empty] | m² |  | 4 | 4 | 282.32 | 1129.28 | 353.92 | 1415.68 |  | 301.68
1.2 | 73822/001 | SINAPI |  | Limpeza do terreno | [6 empty] | m² |  | 450 | 450 | 2.1 | 945 | 2.63 | 1183.5 |  | 3.17
1.3 | 73960/001 | SINAPI |  | Ligação provisória de água/esgoto | [6 empty] | unid |  | 1 | 1 | 980.34 | 980.34 | 1228.98 | 1228.98 |  | 1410.6
1.4 | 73960/001 | SINAPI |  | Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão | [6 empty] | unid |  | 1 | 1 | 980.34 | 980.34 | 1228.98 | 1228.98 |  | 1360.91
1.5 | 74220/001 | SINAPI |  | Tapume chapa de mad. Comp. (6mm) com pintura a cal | [6 empty] | m² |  | 217.8 | 217.8 | 32.98 | 7183.04 | 41.34 | 9003.85 |  | 46.86
1.6 | 74210/001 | SINAPI |  | Barracão para escritório, depósito | [6 empty] | m² |  | 30 | 30 | 260.22 | 7806.6 | 326.22 | 9786.6 |  | 349.03
1.7 | 73992/001 | SINAPI |  | Locação convencional da obra (execução de gabarito) | [6 empty] | m² |  | 200 | 200 | 7.88 | 1576 | 9.88 | 1976 |  | 10.31
|  |  |  | soma | [13 empty] | 25823.59
2 |  |  |  | Movimento de Terra
2.1 | 73965/010 | SINAPI |  | Escav. manual de valas., exceto rocha, até h=1,50 m | [6 empty] | m³ |  | 7.8 | 7.8 | 35.5 | 276.9 | 44.5 | 347.1 |  | 35.5
2.2 | 5622 | SINAPI |  | Regularização e compactação do fundo de valas | [6 empty] | m² |  | 26 | 26 | 2.3 | 59.8 | 2.88 | 74.88 |  | 3.34
2.3 | 73904/002 | SINAPI |  | Reaterro compactado de vala com material da obra | [6 empty] | m³ |  | 12.48 | 12.48 | 67.27 | 839.53 | 84.33 | 1052.44 |  | 84.98
2.4 | 55835 | SINAPI |  | Aterro compactado camadas de 0,30 m com mat. argilo - cascalho | [6 empty] | m³ |  | 64.2 | 64.2 | 24.22 | 1554.92 | 30.36 | 1949.11 |  | 35.5
|  |  |  | soma | [13 empty] | 3423.53
3 |  |  |  | Infra-estrutura: Fundações
3.1 |  |  |  | Vigas Baldrame e "Pescoço" dos Pilares
3.1.1 | 73965/010 | SINAPI |  | Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m | [6 empty] | m³ |  | 33.98 | 33.98 | 35.5 | 1206.29 | 44.5 | 1512.11 |  | 35.5
3.1.2 | 5622 | SINAPI |  | Regularização e compactação do fundo de valas | [6 empty] | m² |  | 99 | 99 | 2.3 | 227.7 | 2.88 | 285.12 |  | 3.34
3.1.3 | 73907/003 | SINAPI |  | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm, preparo mecânico, inclusive aditivo | [6 empty] | m² |  | 99 | 99 | 17.89 | 1771.11 | 22.43 | 2220.57 |  | 26.44
3.1.4 | 5970 | SINAPI |  | Forma de madeira comum para fundações (vigas/pescoço), inclusive desforma | [6 empty] | m² |  | 167.8 | 145.2 | 42.22 | 7084.52 | 52.93 | 8881.65 |  | 51.51
3.1.5 | 73972/002 | SINAPI |  | Concreto estrutural (Fck =20MPa) para vigas/pescoço | [6 empty] | m³ |  | 12.19 | 9.77 | 315.83 | 3849.97 | 395.93 | 4826.39 |  | 423.04
3.1.6 | 74254/002 | SINAPI |  | Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2) - vigas/pescoço | [6 empty] | Kg |  | 617.1 | 562.25 | 5.88 | 3628.55 | 7.37 | 4548.03 |  | 7.81
3.1.7 | 73942/002 | SINAPI |  | Armação aço CA-60, Ø 3.4mm (1/4) a Ø 6.0mm (1/2) - vigas/pescoço | [6 empty] | Kg |  | 130.3 | 199.81 | 6.22 | 810.47 | 7.8 | 1016.34 |  | 8.32
3.1.8 | 74157/001 | SINAPI |  | Lançamento e adensamento de concreto em fundações | [6 empty] | m³ |  | 12.19 | 9.77 | 17.56 | 214.06 | 22.01 | 268.3 |  | 25.8
3.1.9 | 73904/002 | SINAPI |  | Reaterro compactado de vala com material da obra | [6 empty] | m³ |  | 23.22 | 23.22 | 67.27 | 1562.01 | 84.33 | 1958.14 |  | 84.98
3.2 |  |  |  | Sapatas Isoladas para Pilares
3.2.1 | 73965/010 | SINAPI |  | Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m | [6 empty] | m³ |  | 63.58 | 63.58 | 35.5 | 2257.09 | 44.5 | 2829.31 |  | 35.5
3.2.2 | 5622 | SINAPI |  | Regularização e compactação do fundo de sapatas | [6 empty] | m² |  | 54.54 | 54.54 | 2.3 | 125.44 | 2.88 | 157.08 |  | 3.34
3.2.3 | 73907/004 | SINAPI |  | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm, preparo mecânico, inclusive aditivo | [6 empty] | m² |  | 39.64 | 39.64 | 17.89 | 709.16 | 22.43 | 889.13 |  | 26.44
3.2.4 | 5970 | SINAPI |  | Forma de madeira comum para fundações (sapatas), inclusive desforma | [6 empty] | m² |  | 43.58 | 33.36 | 42.22 | 1839.95 | 52.93 | 2306.69 |  | 51.51
3.2.5 | 73972/002 | SINAPI |  | Concreto estrutural (Fck =20MPa) para sapatas | [6 empty] | m³ |  | 6.74 | 6.26 | 315.83 | 2128.69 | 395.93 | 2668.57 |  | 423.04
3.2.6 | 74254/002 | SINAPI |  | Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2) - sapatas | [6 empty] | Kg |  | 324.9 | 250.4 | 5.88 | 1910.41 | 7.37 | 2394.51 |  | 7.81
3.2.7 | 74157/001 | SINAPI |  | Lançamento e adensamento de concreto em fundações | [6 empty] | m³ |  | 6.74 | 6.26 | 17.56 | 118.35 | 22.01 | 148.35 |  | 25.8
3.2.8 | 73904/002 | SINAPI |  | Reaterro compactado de vala com material da obra | [6 empty] | m³ |  | 54.15 | 54.15 | 67.27 | 3642.67 | 84.33 | 4566.47 |  | 84.98
|  |  |  | soma | [13 empty] | 41476.76
4 |  |  |  | Superestrutura
4.1 |  |  |  | Concreto Armado para Pilares e Vigas da Cobertura
4.1.1 | 74007/002 | SINAPI |  | Forma com tábuas de madeira 2,5 x 30 cm, inclusive desforma | [6 empty] | m² |  | 240.16 | 152.22 | 46.7 | 11215.47 | 58.54 | 14058.97 |  | 61.06
4.1.2 | 73972/002 | SINAPI |  | Concreto estrutural (Fck =20MPa) | [6 empty] | m³ |  | 33.58 | 8.27 | 325.89 | 10943.39 | 408.55 | 13719.11 |  | 423.04
4.1.3 | 74254/002 | SINAPI |  | Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2) | [6 empty] | Kg |  | 1396.5 | 610.16 | 5.88 | 8211.42 | 7.37 | 10292.21 |  | 7.81
4.1.4 | 73942/002 | SINAPI |  | Armação aço CA-60, Ø 3.4mm (1/4) a Ø 6.0mm (1/2) | [6 empty] | Kg |  | 395.5 | 216.84 | 6.22 | 2460.01 | 7.8 | 3084.9 |  | 8.32
4.1.5 | 74157/002 | SINAPI |  | Lançamento manual de concreto em estruturas, inclusive vibração | [6 empty] | m³ |  | 33.58 | 8.27 | 17.56 | 589.66 | 22.01 | 739.1 |  | 25.8
4.2 |  |  |  | Concreto Armado para Vergas e contravergas
4.2.1 | 74200/001 | SINAPI |  | Verga e contraverga pré-moldada em concreto armado(Fck=20Mpa)-10x10cm | [6 empty] | m |  | 66.2 |  | 12.35 | 817.57 | 15.48 | 1024.78 |  | 16.32
4.3 |  |  |  | Laje Pré-Moldada | [10 empty] | 0
4.3.1 | 74202/001 | SINAPI |  | Laje pré-moldada para cobertura, sobrecarga 100 Kgf/m² | [6 empty] | m² |  | 175.65 |  | 53.88 | 9464.02 | 67.55 | 11865.16 |  | 69.79
4.4 |  |  |  | Pilaretes de amarração (12 x 12cm) , a cada 1,20m | [10 empty] | 0
4.4.1 | 73346 | SINAPI |  | Concreto armado ( Fck=18MPa) , inc. forma e arranque dos pilares | [6 empty] | m³ |  | 0.83 |  | 1548.01 | 1284.85 | 1940.63 | 1610.72 |  | 2057.15
4.5 |  |  |  | Rufo em concreto armado, largura de 0,40m e espessura de 0,03m
4.5.1 | 68058 | SINAPI |  | Rufo em concreto armado ( Fck=15MPa) , inclusive forma e armadura | [6 empty] | m |  | 36 |  | 51.9 | 1868.4 | 65.06 | 2342.16 |  | 27.74
|  |  |  | soma | [13 empty] | 58737.11
5 |  |  |  | Paredes
5.1 |  |  |  | Alvenaria de vedação (edificação e muro)
5.1.1 | 73935/001 | SINAPI |  | Alv.em tijolo cer. .10 x 20 x 20cm, 1/2 vez arg. traço 1:4 com e=1cm | [6 empty] | m² |  | 483.67 |  | 32.12 | 15535.48 | 40.27 | 19477.39 |  | 45.46
|  |  |  | soma | [13 empty] | 19477.39
6 |  |  |  | Esquadrias
6.1 |  |  |  | Portas de Madeira e Vidro
6.1.1 | 68050 | SINAPI |  | Porta de Vidro - PV 1 (250 x 210) - com ferragens e vidro 10mm | [6 empty] | m² |  | 5.25 | 1 | 212.97 | 1118.09 | 266.99 | 1401.7 |  | 1728.54
6.1.2 | 68050 | SINAPI |  | Porta de Vidro - PV 2 (200 x 210) - com ferragens e vidro 10mm | [6 empty] | m² |  | 4.2 | 1 | 212.97 | 894.47 | 266.99 | 1121.36 |  | 1728.54
6.1.3 | 73910/005 | SINAPI |  | Porta de Madeira - PM 1 (80 x 210) - com ferragens | [6 empty] | unid |  | 8 | 8 | 223.19 | 1785.52 | 279.8 | 2238.4 |  | 317.93
6.1.4 | 73910/001 | SINAPI |  | Porta de Madeira - PM 2 (60 x 210) - com ferragens | [6 empty] | unid |  | 2 | 2 | 217.76 | 435.52 | 272.99 | 545.98 |  | 310.49
6.1.5 | 73910/008 | SINAPI |  | Porta de Madeira - PM 3 (120 x 210) - com ferragens | [6 empty] | unid |  | 2 | 2 | 313.08 | 626.16 | 392.49 | 784.98 |  | 454.17
6.1.6 | 74070/004 | SINAPI |  | Fechadura completa de embutir para porta interna | [6 empty] | unid |  | 4 | 4 | 88.04 | 352.16 | 110.37 | 441.48 |  | 106.07
6.1.7 | 74069/001 | SINAPI |  | Fechadura completa de embutir para porta de banheiro | [6 empty] | unid |  | 4 | 4 | 161.16 | 644.64 | 202.03 | 808.12 |  | 65.5
6.1.8 | 74068/004 | SINAPI |  | Fechadura completa de embutir para porta interna 2 folhas | [6 empty] | unid |  | 2 | 2 | 146.45 | 292.9 | 183.59 | 367.18 |  | 191.63
6.1.9 | 74068/006 | SINAPI |  | Fechadura completa de embutir para porta externa | [6 empty] | unid |  | 2 | 2 | 129.77 | 259.54 | 162.68 | 325.36 |  | 152.87
6.2 |  |  |  | Portas metálicas
6.2.1 | 73933/002 | SINAPI |  | Porta de Ferro - PF 1 (80 x 210) - com ferragens | [6 empty] | m² |  | 3.36 | 2 | 219.88 | 738.8 | 275.65 | 926.18 |  | 335.83
6.2.2 | 40678 | SINAPI |  | Porta de Ferro - PF 2 (305 x 60) - com ferragens | [6 empty] | m² |  | 1.83 | 1 | 150.18 | 274.83 | 188.27 | 344.53 |  | 208.44
6.2.3 | 40678 | SINAPI |  | Porta de Ferro - PF 3 (120 x 71) - com ferragens | [6 empty] | m² |  | 0.85 | 1 | 150.18 | 127.65 | 188.27 | 160.03 |  | 208.44
6.3 |  |  |  | Janelas metálicas
6.3.1 | 73809/001 | SINAPI |  | Janela de Alumínio maxim-ar - JA 1 (125 x 200) - com ferragens e vidro 4mm | [6 empty] | m² |  | 2.5 |  | 454.97 | 1137.43 | 570.36 | 1425.9 |  | 609.62
6.3.2 | 74067/001 | SINAPI |  | Janela de Alumínio de correr - JA 2 (200 x 110) - com ferragens e vidro 4mm | [6 empty] | m² |  | 11 |  | 424.16 | 4665.76 | 531.74 | 5849.14 |  | 570.75
6.3.3 | 74067/001 | SINAPI |  | Janela de Alumínio de correr - JA 3 (255 x 50) - com ferragens e vidro 4mm | [6 empty] | m² |  | 1.2752 |  | 424.16 | 540.89 | 531.74 | 678.07 |  | 570.75
6.3.4 | 74067/001 | SINAPI |  | Janela de Alumínio de correr - JA 4 (120 x 110) - com ferragens e vidro 4mm | [6 empty] | m² |  | 2.64 |  | 424.16 | 1119.78 | 531.74 | 1403.79 |  | 570.75
6.3.5 | 74067/001 | SINAPI |  | Janela de Alumínio de correr - JA 5 (315 x 50) - com ferragens e vidro 4mm | [6 empty] | m² |  | 1.5755 |  | 424.16 | 668.27 | 531.74 | 837.77 |  | 570.75
6.3.6 | 74067/001 | SINAPI |  | Janela de Alumínio de correr- JA 6 (165 x 200) - com ferragense e vidro 4mm | [6 empty] | m² |  | 3.3 |  | 424.16 | 1399.73 | 531.74 | 1754.74 |  | 570.75
6.3.7 | 73809/001 | SINAPI |  | Janela de Alumínio maxim-ar - JA 7 (75 x 200) - com ferragens e vidro 4mm | [6 empty] | m² |  | 1.5 |  | 454.16 | 681.24 | 569.35 | 854.03 |  | 609.62
|  |  |  | soma | [13 empty] | 22268.74
7 |  |  |  | Cobertura
7.1 | 73931/001 | SINAPI |  | Estrutura para telha ondulada de fibrocimento, em madeira aparelhada, apoiada em laje | [6 empty] | m² |  | 126.7 |  | 34 | 4307.8 | 42.62 | 5399.95 |  | 44.19
7.2 | 74088/001 | SINAPI |  | Telha de fibrocimento ondulada 6mm, incluso acessórios de fixação | [6 empty] | m² |  | 126.7 |  | 18.53 | 2347.75 | 23.23 | 2943.24 |  | 25.26
7.3 | 74045/001 | SINAPI |  | Cumeeira em telha de fibrocimento ondulada 6mm, inclusa fixação | [6 empty] | m |  | 12.5 |  | 37.05 | 463.13 | 46.45 | 580.63 |  | 74.64
|  |  |  | soma | [13 empty] | 8923.82
8 |  |  |  | Impermeabilização | [10 empty] | 0
8.1 | 73968/001 | SINAPI |  | Impermeabilização com manta asfáltica 4mm - calhas e laje | [6 empty] | m² |  | 63.57 |  | 31.28 | 1988.47 | 39.21 | 2492.58 |  | 42.5
8.2 | 5968 | SINAPI |  | Proteção mecânica c/ argamassa traço 1:3, espessura 2cm | [6 empty] | m |  | 63.57 |  | 24.3 | 1544.75 | 30.46 | 1936.34 |  | 29.21
8.3 | 74106/001 | SINAPI |  | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | [6 empty] | m² |  | 133.5 |  | 5.35 | 714.23 | 6.71 | 895.79 |  | 7.3
|  |  |  | soma | [13 empty] | 5324.71
9 |  |  |  | Revestimento de Paredes
9.1 | 5974 | SINAPI |  | Chapisco de aderência em paredes internas e externas | [6 empty] | m² |  | 926.72 | 926.72 | 3.31 | 3067.44 | 4.15 | 3845.89 |  | 4.55
9.2 | 5975 | SINAPI |  | Chapisco de aderência em tetos | [6 empty] | m² |  | 149.53 | 149.53 | 3.98 | 595.13 | 4.99 | 746.15 |  | 5.56
9.3 | 73927/001 | SINAPI |  | Emboço em paredes internas a receber azulejo branco 15x15cm | [6 empty] | m² |  | 131.95 | 131.95 | 14.47 | 1909.32 | 18.14 | 2393.57 |  | 20.33
9.4 | 5982 | SINAPI |  | Emboço para teto, traço 1:4, espessura 1,5cm | [6 empty] | m² |  | 149.53 | 149.53 | 13.49 | 2017.16 | 16.91 | 2528.55 |  | 18.89
9.5 | 73927/001 | SINAPI |  | Emboço em paredes internas e externas | [6 empty] | m² |  | 835.39 | 835.39 | 14.47 | 12088.09 | 18.14 | 15153.97 |  | 20.33
9.6 | 5995 | SINAPI |  | Reboco para paredes internas e externas - espessura 2,0 cm | [6 empty] | m² |  | 835.39 | 835.39 | 10.36 | 8654.64 | 12.99 | 10851.72 |  | 14.82
9.7 | 5995 | SINAPI |  | Reboco para tetos - espessura 2,0 cm | [6 empty] | m² |  | 149.53 | 149.53 | 10.36 | 1549.13 | 12.99 | 1942.39 |  | 14.82
9.8 | 73925/002 | SINAPI |  | Azulejo branco 15 x 15cm, fixado com argamassa, inclusive rejunte | [6 empty] | m² |  | 131.95 | 131.95 | 31.14 | 4108.92 | 39.04 | 5151.33 |  | 41.84
|  |  |  | soma | [13 empty] | 42613.57
10 |  |  |  | Pavimentação
10.1 | 73907/003 | SINAPI |  | Camada em lastro de concreto simples e= 5cm | [6 empty] | m² |  | 149.41 |  | 26.44 | 3950.4 | 33.15 | 4952.94 |  | 26.44
10.2 | 73977/001 | SINAPI |  | Camada regularizadora e=3cm | [6 empty] | m² |  | 149.41 |  | 20.95 | 3130.14 | 26.26 | 3923.51 |  | 20.95
10.3 | 74108/001 | SINAPI |  | Piso cerâmico PEI IV - 30 x 30, assentado com argamassa, inclusive rejunte | [6 empty] | m² |  | 156.88 |  | 37.72 | 5917.51 | 47.29 | 7418.86 |  | 52.35
10.4 | C.M |  |  | Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em borracha, assentado com cola, espessura 5mm | [6 empty] | m² |  | 8.21 |  | 37.19 | 305.33 | 46.62 | 382.75 |  | 37.19
10.5 | C.M |  |  | Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em placa cimentícia de alta resistência (25x25cm), espessura 2,0cm | [6 empty] | m² |  | 17.63 |  | 27.44 | 483.77 | 34.4 | 606.47 |  | 27.44
10.6 | 73985/001 | SINAPI |  | Rodapé cerâmico PEI IV, assentado com argamassa, inclusive rejunte | [6 empty] | m |  | 94.83 |  | 11.77 | 1116.15 | 14.76 | 1399.69 |  | 11.77
10.7 | 73892/002 | SINAPI |  | Execução de calçada em concreto 1:3:5 (Fck=12 MPa) espessura 7cm | [6 empty] | m² |  | 157.73 |  | 18.99 | 2995.29 | 23.81 | 3755.55 |  | 36.11
|  |  |  | soma | [13 empty] | 22439.77
11 |  |  |  | Pintura
11.1 | 74134/002 | SINAPI |  | Emassamento de paredes/tetos com massa acrílica - 02 demãos | [6 empty] | m² |  | 984.92 |  | 11.3 | 11129.6 | 14.17 | 13956.32 |  | 15.71
11.2 | 73954/002 | SINAPI |  | Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes/tetos | [6 empty] | m² |  | 984.92 |  | 7.5 | 7386.9 | 9.4 | 9258.25 |  | 11.02
11.3 | 6067 | SINAPI |  | Pintura em esmalte sintético 02 demãos c/ zarcão sobre esquadrias de ferro | [6 empty] | m² |  | 29.36 |  | 19.23 | 564.59 | 24.11 | 707.87 |  | 29.45
11.4 | 74133/002 | SINAPI |  | Emassamento em madeira, base a óleo - 02 demãos | [6 empty] | m² |  | 52.5 |  | 11.9 | 624.75 | 14.92 | 783.3 |  | 15.93
11.5 | 73739/001 | SINAPI |  | Pintura esmalte acetinado em madeira, 02 demãos | [6 empty] | m² |  | 52.5 |  | 8.3 | 435.75 | 10.41 | 546.53 |  | 14.06
|  |  |  | soma | [13 empty] | 25252.27
12 |  |  |  | Instalações elétricas
12.1 |  | SINAPI |  | Quadro de Distribuição de Luz e Força (QDLF)
12.1.1 | 74131/005 | SINAPI |  | Quadro de Distribuição de energia, de embutir com porta, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, barramento trifásico e neutro com proteção geral, disjuntor geral trifásico. | [6 empty] | unid |  | 1 |  | 311.29 | 311.29 | 390.24 | 390.24 |  | 440.11
12.2 |  |  |  | Disjuntores
12.2.1 | 74130/004 | SINAPI |  | Disjuntor termomagnético tripolar 50 a 100A | [6 empty] | unid |  | 1 |  | 50.55 | 50.55 | 63.37 | 63.37 |  | 69.99
12.2.2 | 74130/001 | SINAPI |  | Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A | [6 empty] | unid |  | 12 |  | 7.92 | 95.04 | 9.93 | 119.16 |  | 11.18
12.2.3 | 74130/002 | SINAPI |  | Disjuntor termomagnético monopolar 55 a 50A | [6 empty] | unid |  | 1 |  | 10.74 | 10.74 | 13.46 | 13.46 |  | 15.01
12.3 |  |  |  | Luminárias
12.3.1 | 73953/002 | SINAPI |  | Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 20w c/ reator/lamp. fluoresc. | [6 empty] | unid |  | 9 |  | 55.42 | 498.78 | 69.48 | 625.32 |  | 80.74
12.3.2 | 73953/006 | SINAPI |  | Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 40w c/ reator/lamp. fluoresc. | [6 empty] | unid |  | 12 |  | 60.3 | 723.6 | 75.59 | 907.08 |  | 87.66
12.4 |  |  |  | Ponto de Luz
12.4.1 | 79431/001 | SINAPI |  | Instalação ponto luz equivalente a 2 varas eletroduto PVC rigido 3/4", 12m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor embutir com placa, inclusive abertura e fechamento rasgo alvenaria | [6 empty] | unid |  | 11 |  | 121.11 | 1332.21 | 151.83 | 1670.13 |  | 233.56
12.4.2 | 74132/003 | SINAPI |  | Instalação conjunto de 2 ponto luz equivalente a 5 varas eletroduto PVC rigido 3/4", 33m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor embutir com placa, inclusive abertura e fechamento rasgo alvenaria | [6 empty] | unid |  | 2 |  | 308.8 | 617.6 | 387.12 | 774.24 |  | 308.8
12.4.3 | 74132/005 | SINAPI |  | Instalação conjunto de 3 ponto luz equivalente a 6 varas eletroduto PVC rigido 3/4", 50m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor embutir com placa, inclusive abertura e fechamento rasgo alvenaria | [6 empty] | unid |  | 2 |  | 360.2 | 720.4 | 451.56 | 903.12 |  | 360.2
12.5 |  |  |  | Pontos de tomadas
12.5.1 | 73952/006 | SINAPI |  | Instalação ponto tomada equivalente 2 varas eletroduto PVC rígido de 1/2" 12m de fio 2,5mm2 caixas conexões tomada de embutir com placa, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | [6 empty] | unid |  | 9 |  | 117.77 | 1059.93 | 147.64 | 1328.76 |  | 117.77
12.5.2 | 73952/008 | SINAPI |  | Instalação 1 conjunto 2 tomadas equivalente 3 varas eletroduto PVC rígido 1/2", 18m de fio 2,5mm2 caixas conexões e tomadas de embutir com placa, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | [6 empty] | unid |  | 1 |  | 161.77 | 161.77 | 202.8 | 202.8 |  | 161.77
12.5.3 | 79521/003 | SINAPI |  | Instalação 1 conjunto 3 tomadas equivalente 4 varas eletroduto PVC rígido 1/2", 25m de fio 2,5mm2 caixas conexões e tomadas de embutir com placa, inclusive conexões e fechamento de rasgo em alvenaria | [6 empty] | unid |  | 11 |  | 85.65 | 942.15 | 107.37 | 1181.07 |  | 210.46
12.6 | 74042/002 | SINAPI |  | Interruptor duplo com eletroduto PVC 1/2" (13mm) e caixa 4X2" | [6 empty] | pt |  | 2 |  | 107.33 | 214.66 | 134.55 | 269.1 |  | 107.33
12.7 | 74042/007 | SINAPI |  | Interruptor three -way com eletroduto PVC 3/4"(20mm) e caixa 4X2" | [6 empty] | pt |  | 1 |  | 265.71 | 265.71 | 333.1 | 333.1 |  | 265.71
12.8 | 73917/001 | SINAPI |  | Tomada bipolar 10A/250V p/ piso c/ eletroduto PVC 1/2" (13mm) e caixa 4X2" | [6 empty] | pt |  | 3 |  | 72.27 | 216.81 | 90.6 | 271.8 |  | 72.27
12.9 | 74054/003 | SINAPI |  | Tomada p/ ar condicionado (caixa,eletrodutos, fios e tomada) | [6 empty] | pt |  | 3 |  | 175.18 | 525.54 | 219.61 | 658.83 |  | 175.18
|  |  |  | soma | [13 empty] | 9711.58
13 |  |  |  | Instalações Telefonicas
13.1 | 73613 | SINAPI |  | Eletroduto PVC rígido roscável 20 mm (3/4") | [6 empty] | m |  | 29.6 |  | 7.1 | 210.16 | 8.9 | 263.44 |  | 11.18
13.2 | 73768/003 | SINAPI |  | Cabo telefônico CI-50, 10 pares | [6 empty] | m |  | 28.48 |  | 4.02 | 114.49 | 5.04 | 143.54 |  | 5.79
13.3 | 83366 | SINAPI |  | Caixa de passagem para telefone 10X10X5cm | [6 empty] | unid |  | 4 |  | 30.06 | 120.24 | 37.68 | 150.72 |  | 48.29
13.4 | 83370 | SINAPI |  | Quadro de distribuição para telefone nº.3, 40 x40 x 12cm | [6 empty] | unid |  | 1 |  | 130.02 | 130.02 | 163 | 163 |  | 186.45
|  |  |  | soma | [13 empty] | 720.7
14 |  |  |  | Instalações Hidraulicas
14.1 |  |  |  | Tubulações e Conexões em PVC e Caixa D'água (1000 litros)
14.1.1 | 75030/001 | SINAPI |  | Tubo em PVC soldável água fria Ø 25mm, inclusive conexões | [6 empty] | m |  | 28.4 |  | 10.32 | 293.09 | 12.94 | 367.5 |  | 16.58
14.1.2 | 75030/002 | SINAPI |  | Tubo em PVC soldável água fria Ø 32mm, inclusive conexões | [6 empty] | m |  | 4.35 |  | 15.57 | 67.73 | 19.52 | 84.91 |  | 24.38
14.1.3 | 75030/004 | SINAPI |  | Tubo em PVC soldável água fria Ø 50mm, inclusive conexões | [6 empty] | m |  | 19.4 |  | 23.4 | 453.96 | 29.33 | 569 |  | 34.45
14.1.4 | 75030/005 | SINAPI |  | Tubo em PVC soldável água fria Ø 60mm, inclusive conexões | [6 empty] | m |  | 6.7 |  | 30.64 | 205.29 | 38.41 | 257.35 |  | 52.68
14.1.5 | 72783 | SINAPI |  | Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 20mm x1/2" (entrada e ladrão) | [6 empty] | unid |  | 2 |  | 9 | 18 | 11.28 | 22.56 |  | 13.68
14.1.6 | 72785 | SINAPI |  | Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 32mm x1" (limpeza) | [6 empty] | unid |  | 1 |  | 17.66 | 17.66 | 22.14 | 22.14 |  | 26.59
14.1.7 | 72787 | SINAPI |  | Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 50mm x1 1/2" (barrilete) | [6 empty] | unid |  | 1 |  | 24.2 | 24.2 | 30.34 | 30.34 |  | 36.39
14.1.8 | 72788 | SINAPI |  | Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 60mm x 2" (barrilete) | [6 empty] | unid |  | 1 |  | 35.62 | 35.62 | 44.65 | 44.65 |  | 55.13
14.2 |  |  |  | Acessórios e Complementos
14.2.1 | 74180/001 | SINAPI |  | Registro de gaveta 2.1/2" (60mm) bruto (barrilete) | [6 empty] | unid |  | 2 |  | 222.28 | 444.56 | 278.66 | 557.32 |  | 360.73
14.2.2 | 74181/001 | SINAPI |  | Registro de gaveta 2" (50mm) bruto (barrilete) | [6 empty] | unid |  | 1 |  | 93.98 | 93.98 | 117.82 | 117.82 |  | 154.39
14.2.3 | 74058/003 | SINAPI |  | Torneira de bóia real 1" (25mm) com balão plástico | [6 empty] | unid |  | 1 |  | 43.41 | 43.41 | 54.42 | 54.42 |  | 56.74
14.2.4 | 73735 | SINAPI |  | Reserv. d'água de fibrocimento, cap. de 1000 litros - fornec. e instalação | [6 empty] | unid |  | 2 |  | 534.73 | 1069.46 | 670.35 | 1340.7 |  | 726.87
|  |  |  | soma | [13 empty] | 3468.71
15 |  |  |  | Instalação de Águas Pluviais
15.1 |  |  |  | Tubulações e Conexões de PVC
15.1.1 | 74165/004 | SINAPI |  | Tubo PVC esgoto Ø 100mm,inclusive conexões | [6 empty] | m |  | 39.8 |  | 30.56 | 1216.29 | 38.31 | 1524.74 |  | 47.13
15.1.2 | 74165/003 | SINAPI |  | Tubo PVC esgoto Ø 75mm,inclusive conexões | [6 empty] | m |  | 21 |  | 28.31 | 594.51 | 35.49 | 745.29 |  | 43.91
15.2 |  |  |  | Acessórios e Complementos
15.2.1 | Pesquisa |  |  | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | [6 empty] | unid |  | 9 |  | 19.45 | 175.05 | 24.38 | 219.42 |  | 19.45
15.2.2 | 72285 | SINAPI |  | Caixa de areia 40 x 40 x 40 cm em alvenaria | [6 empty] | unid |  | 4 |  | 55.47 | 221.88 | 69.54 | 278.16 |  | 79.73
|  |  |  | soma | [13 empty] | 2767.61
16 |  |  |  | Instalações Sanitárias
16.1 |  |  |  | Tubulações e Conexões de PVC
16.1.1 | 73958/001 | SINAPI |  | Ponto esgoto de PVC Ø 100mm, inclusive conexões (nos sanitários) | [6 empty] | pt |  | 4 |  | 96.32 | 385.28 | 120.75 | 483 |  | 96.32
16.1.2 | 74165/004 | SINAPI |  | Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa) | [6 empty] | m |  | 60.2 |  | 30.56 | 1839.71 | 38.31 | 2306.26 |  | 47.13
16.1.3 | 74165/003 | SINAPI |  | Tubo PVC esgoto Ø 75mm, inclusive conexões (rede interna) | [6 empty] | m |  | 3.4 |  | 30.31 | 103.05 | 38 | 129.2 |  | 43.91
16.1.4 | 74165/002 | SINAPI |  | Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões (rede interna) | [6 empty] | m |  | 2.65 |  | 20.29 | 53.77 | 25.44 | 67.42 |  | 32.3
16.1.5 | 74165/001 | SINAPI |  | Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões (rede interna) | [6 empty] | m |  | 9.8 |  | 15.22 | 149.16 | 19.08 | 186.98 |  | 23.47
16.2 |  |  |  | Acessórios e Complementos
16.2.1 | 40777 | SINAPI |  | Caixa sifonada PVC 150 x 150 x 50mm | [6 empty] | unid |  | 5 |  | 25.36 | 126.8 | 31.79 | 158.95 |  | 37.31
16.2.2 | 85426 | SINAPI |  | Caixa de gordura PVC 250 x 230 x 75mm, com tampa e porta-tampa | [6 empty] | unid |  | 1 |  | 61.29 | 61.29 | 76.83 | 76.83 |  | 83.94
16.2.3 | 74104/001 | SINAPI |  | Caixa de inspeção em alvenaria 60 x 60 x 60 cm c/ tampa de concreto | [6 empty] | unid |  | 2 |  | 105.14 | 210.28 | 131.81 | 263.62 |  | 147.64
16.2.4 | 74166/001 | SINAPI |  | Caixa de passagem pre- moldada Ø60 cm c/ tampa de concreto | [6 empty] | unid |  | 4 |  | 240.3 | 961.2 | 301.25 | 1205 |  | 213.51
|  |  |  | soma | [13 empty] | 4877.26
17 |  |  |  | Prevenção e Combate a Incendio
17.1 | 73775/001 | SINAPI |  | Extintor de incêndio tipo PQS com 4Kg | [6 empty] | unid |  | 2 |  | 95.25 | 190.5 | 119.41 | 238.82 |  | 133.23
17.2 | C.M |  |  | Iluminaçao de emergencia,quando da interrupçao de alimentaçao normal a ser feito | [6 empty] | unid |  | 3 |  | 64.16 | 192.48 | 80.43 | 241.29
17.3 | C.M |  |  | Luminarias autonomas de balizamento as saidas da edificaçao | [6 empty] | unid |  | 4 |  | 78.23 | 312.92 | 98.07 | 392.28
|  |  |  | soma | [13 empty] | 872.39
18 |  |  |  | Louças e Metáis
18.1 |  |  |  | Louças
18.1.1 | 6021 | SINAPI |  | Vaso sanitário sifonado louça branca, inclusas fixações | [6 empty] | unid |  | 4 |  | 140.26 | 561.04 | 175.83 | 703.32 |  | 188.76
18.1.2 | 74230/001 | SINAPI |  | Assento plástico para vaso sanitário | [6 empty] | unid |  | 4 |  | 18.6 | 74.4 | 23.32 | 93.28 |  | 25.37
18.1.3 | 73947/008 | SINAPI |  | Lavatório de louça branca popular 47 x 35cm, inclusos acessórios de fixação | [6 empty] | unid |  | 4 |  | 51.88 | 207.52 | 65.04 | 260.16 |  | 51.88
18.1.4 | 86927 | SINAPI |  | Tanque de louça branca completo sem coluna, inclusive torneira metálica | [6 empty] | unid |  | 1 |  | 90.58 | 90.58 | 113.55 | 113.55 |  | 288.76
18.1.5 | 86889 | SINAPI |  | Pia de cozinha em banca granito cinza 1,20 x 0,60m/cuba inox/torneira parede | [6 empty] | unid |  | 1 |  | 272.33 | 272.33 | 341.4 | 341.4 |  | 430.1
18.1.6 | 6004 | SINAPI |  | Papeleira de louça branca | [6 empty] | unid |  | 4 |  | 50.73 | 202.92 | 63.6 | 254.4 |  | 50.73
18.1.7 | 73947/012 | SINAPI |  | Porta sabonete líquido | [6 empty] | unid |  | 4 |  | 24.94 | 99.76 | 31.27 | 125.08 |  | 24.94
18.1.8 | 73947/010 | SINAPI |  | Porta-toalha de louça branca com bastão plástico | [6 empty] | unid |  | 4 |  | 34.62 | 138.48 | 43.4 | 173.6 |  | 34.62
18.1.9 | 6007 | SINAPI |  | Saboneteira de louça branca 7,5 x 15cm para pia de cozinha | [6 empty] | unid |  | 1 |  | 42.49 | 42.49 | 53.27 | 53.27 |  | 42.49
18.2 |  |  |  | Metais
18.2.1 | 40729 | SINAPI |  | Válvula de descarga 1.1/2" (38mm) com registro, acabamento em metal cromado | [6 empty] | unid |  | 4 |  | 180.07 | 720.28 | 225.74 | 902.96 |  | 221.23
18.2.2 | 74175/001 | SINAPI |  | Registro de gaveta 1" (25mm) com canopla e acabamento cromado | [6 empty] | unid |  | 6 |  | 70.81 | 424.86 | 88.77 | 532.62 |  | 111.65
18.2.3 | 86906 | SINAPI |  | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório | [6 empty] | unid |  | 5 |  | 28.08 | 140.4 | 35.2 | 176 |  | 57.28
18.2.4 | 86880 | SINAPI |  | Válvula em plástico cromado para lavatório | [6 empty] | unid |  | 4 |  | 5.76 | 23.04 | 7.22 | 28.88 |  | 14.17
18.2.5 | 86878 | SINAPI |  | Válvula em metal cromado 3.1/2 x 1.1/2" para pia cozinha | [6 empty] | unid |  | 1 |  | 40.66 | 40.66 | 50.97 | 50.97 |  | 54.63
18.2.6 | 86881 | SINAPI |  | Sifão em metal cromado 1"X1.1/2" para lavatório e pia | [6 empty] | unid |  | 4 |  | 114.58 | 458.32 | 143.64 | 574.56 |  | 114.58
18.2.7 | 74128/001 | SINAPI |  | Sifão metálico cromado 1.1/2"X2" para tanque | [6 empty] | unid |  | 2 |  | 142.34 | 284.68 | 178.44 | 356.88 |  | 142.34
|  |  |  | soma | [13 empty] | 4740.93
19 |  |  |  | Serviços Diversos
19.1 | 74228/001 | SINAPI |  | Banco de concreto aparente, largura 45cm e 10cm de espessura em C.A | [6 empty] | m |  | 4.2 |  | 144.67 | 607.61 | 181.36 | 761.71 |  | 144.67
19.2 | 74236/001 | SINAPI |  | Plantio de grma | [6 empty] | m² |  | 148.66 |  | 8.17 | 1214.55 | 10.24 | 1522.28 |  | 300.55
19.3 | 73967/001 | SINAPI |  | Plantio de arvores, arbustos | [6 empty] | und |  | 88 |  | 61.86 | 5443.68 | 77.55 | 6824.4
19.4 | Pesquisa | C.M |  | Conjunto de barra de apoio para PNE em aço inox | [6 empty] | cj |  | 2 |  | 490.15 | 980.3 | 614.47 | 1228.94 |  | 490.15
19.5 | 74072/002 | SINAPI |  | Corrimão em tubo de aço galvanizado 2.1/2" | [6 empty] | m |  | 24 |  | 77.94 | 1870.56 | 97.71 | 2345.04 |  | 110.56
19.6 | 73932/001 | SINAPI |  | Grade de ferro em barra chata 3/16" para fechamento de condicionadores de ar | [6 empty] | m² |  | 13.64 |  | 182.13 | 2484.25 | 228.32 | 3114.28 |  | 258.76
19.7 | Pesquisa |  |  | Grade e portão metálico com pintura eletrostática para fechamento da edificação | [6 empty] | m² |  | 27 |  | 393.56 | 10626.12 | 493.38 | 13321.26 |  | 393.56
|  |  |  | soma | [13 empty] | 29117.91
20 |  |  |  | Serviços Finais | [10 empty] | 0
20.1 | 9537 | SINAPI |  | Limpeza final da obra | [6 empty] | m² |  | 169.06 |  | 1.3481 | 227.91 | 1.69 | 285.71 |  | 1.69
|  |  |  | soma | [10 empty] | 0 |  |  | 285.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[14 empty] | TOTAIS: | CUSTO: | 265087.54 | PREÇO: | 332324.06
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana do SINAPI atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.
|  |  | Responsável Técnico: | [6 empty] | CLAUDIO DE MELO ROCHA
A81.193-3
CREA:

## Cronograma Fisico-financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROJETO DO CRAS |  | LOCAL: AV. BELGO MINEIRA BAIRRO: MONTE BELO CARBONITA / MG
|  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | Serviços Preliminares | 25823.59 | 7.7706 | 50 | 12911.795 | 50 | 12911.795 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Movimento de Terra | 3423.53 | 1.0302 | 50 | 1711.765 | 50 | 1711.765 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Infra-estrutura: Fundações | 41476.76 | 12.4808 | 40 | 16590.704 | 40 | 16590.704 | 20 | 8295.352 | 0 | 0
4 | Superestrutura | 58737.11 | 17.6746 | 50 | 29368.555 | 25 | 14684.2775 | 25 | 14684.2775 | 0 | 0
5 | Paredes | 19477.39 | 5.861 | 0 | 0 | 50 | 9738.695 | 50 | 9738.695 | 0 | 0
6 | Esquadrias | 22268.74 | 6.7009 | 0 | 0 | 25 | 5567.185 | 50 | 11134.37 | 25 | 5567.185
7 | Cobertura | 8923.82 | 2.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 7139.056 | 20 | 1784.764
8 | Impermeabilização | 5324.71 | 1.6023 | 10 | 532.471 | 20 | 1064.942 | 20 | 1064.942 | 50 | 2662.355
9 | Revestimento de Paredes | 42613.57 | 12.8229 | 0 | 0 | 25 | 10653.3925 | 50 | 21306.785 | 25 | 10653.3925
10 | Pavimentação | 22439.77 | 6.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11219.885 | 50 | 11219.885
11 | Pintura | 25252.27 | 7.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12626.135 | 50 | 12626.135
12 | Instalação Elétrica | 9711.58 | 2.9223 | 0 | 0 | 25 | 2427.895 | 50 | 4855.79 | 25 | 2427.895
13 | Instalação Telefônica | 720.7 | 0.21687 | 0 | 0 | 50 | 360.35 | 50 | 360.35 | 0 | 0
14 | Instalação Hidráulica | 3468.71 | 1.0438 | 0 | 0 | 25 | 867.1775 | 50 | 1734.355 | 25 | 867.1775
15 | Instalação de Águas Pluviais | 2767.61 | 0.8328 | 0 | 0 | 25 | 691.9025 | 50 | 1383.805 | 25 | 691.9025
16 | Instalação Sanitária | 4877.26 | 1.4676 | 0 | 0 | 25 | 1219.315 | 50 | 2438.63 | 25 | 1219.315
17 | Prevenção e Combate a Incêndio | 872.39 | 0.26251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 872.39
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROJETO DO CRAS |  | LOCAL:RUA LOURIVAL RIBEIRO BAIRRO: INDUSTRIAL CARBONITA / MG
|  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
18 | Louças e Metais | 4740.93 | 1.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1185.2325 | 75 | 3555.6975
19 | Serviços Diversos | 29117.91 | 8.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14558.955 | 50 | 14558.955
20 | Serviços Finais | 285.71 | 0.085973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 285.71
VALOR TOTAL EM REAIS: |  | 332324.06 | 100 | 18.3903 | 61115.29 | 23.6183 | 78489.396 | 37.2307 | 123726.615 | 20.7607 | 68992.759
ARQUITETO E URBANISTA: CLAUDIO DE MELO ROCHA CAU 81196-3